## Blad1
Groep | Code | Activiteit | Omschrijving van de maatregel | Maatregel van toepassing (ja/nee) | Maatregel geheel genomen (geef toelichting) | Maatregel deels gemomen (geef toelichting) | Maatregel is niet genomen (geef toelichting) | Alternatieve maatregel genomen (met vergelijkbaar of beter energiebesparend effect)
Gebouw (G) | GA1 | Energieregistratie- en bewakingssysteem | Borgen van optimale energiezuinige instellingen
| GB1 | Isoleren van de gebouwschil | Warmte- en koudeverlies van de buitenschil beperken
| GC1 | Ventileren van een ruimte | Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen
| GC2 |  | Warmteterugwinning op ventilatielucht toepassen
| GC3 |  | Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimte waar geen warmteafgifte nodig is
| GC4 |  | Energiezuinige ventilator toepassen
| GD1 |  | Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken
| GD2 |  | Temperatuur per ruimte naregelen
| GE1 | Ruimte- en buitenverlichting | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken
| GE2 |  | Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken
| GE3 |  | Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen
| GE4 |  | Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken
| GE5 |  | Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken
| GE6 |  | Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken
| GE7 |  | Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding toepassen
Faciliteiten (F) | FA1 | Stookinstallatie(s) | Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen
| FA2 |  | Weersafhankelijke regeling
| FA3 |  | Opstarttijd Cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast
| FA4 |  | Energiezuinige warmteopwekking toepassen
| FA5 |  | Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd (schooltijd) voorkomen
| FB1 | Productkoeling | Branden van verlichting in koel- en vriescel beperken
| FB2 |  | Beperken van ijsvorming op de verdamper(s)
| FB3 |  | Energiezuinige lampen in koelcel toepassen
| FB4 |  | Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken
| FC1 | Bereiden van voedingsmiddelen | Het debiet van afzuigsystemen in grootkeukens beperken
| FC2 |  | Energieverbruik Infrarood salamander beperken
| FD1 | Persluchtinstallatie(s) | Nullasturen persluchtcompressoren beperken
| FD2 |  | Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken
| FD3 |  | Warmte van persluchtcompressor nuttig gebruiken
| FD4 |  | Persluchtgebruik bij blazen beperken
| FD5 |  | Aanstaan van persluchtsysteem beperken
| FE1 | Liftinstallatie(s) | Onnodig energieverbruik voorkomen
| FE2 |  | Geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperken
| FF1 | Informatie- en communicatie- technologie (ICT) | Pas energiezuinig printen en/of kopiëren op de werkplek toe
| FG1 | Severruimte | Inzet van fysieke servers beperken
| FG2 |  | Vrije koeling in serverruimten toepassen om bedrijfstijd koelinstallatie te beperken
| FG3 |  | Energiezuinige koelinstallatie voor koeling serverruimten toepassen
| FG4 |  | Met hogere koeltemperatuur in serverruimte(n) werken
| FG5 |  | Toerental van ventilatoren in zaalkoelers (CRAH’s) in serverruimten beperken
| FG6 |  | Inzet van servers in serverruimten afstemmen op de vraag
| FH1 | Noodstroomvoorziening(en) | Energiezuinige Uninterrupted Power System(en) toepassen (UPS)
| FI1 | Elektromotor(en) | Energiezuinige elektromotoren toepassen
|  |  |  | Toelichting: | Toelichting: | Toelichting: | Toelichting: | Toelichting:
|  |  |  | De uitgangssituatie moet van toepassing zijn op minimaal één item. De economische of technische randvoorwaarden gelden. | De betreffende maatregel zoals voorgeschreven in de EML is uitgevoerd in de praktijk op alle aangetroffen items die aan de uitgangssituatie voldoen. Geef korte omschrijving. Geef ook aan welke vriant van de maatregel is getroffen indien van toepassing. Indien de bijzondere voorwaarde van toepassing is bij betere energielabels of nieuwere gebouwen dan aangeven dat de maatregel wel van toepassing is en al genomen is. | De betreffende maatregel zoals voorgeschreven in de EML is deels uitgevoerd in de praktijk. Geef aan korte omschrijving. Geef aan weke variant van de maatregel is gemomen en waar wel en waar niet. | De betreffende energiebesparende maatregel is niet genomen, redenen kunnen zijn: maatregel ingepland op zefstandig of natuurlijk moment, maatregel niet van toepassing, terugverdientijd in praktijk langer, randvoorwaarden niet van toepassing. Omschrijf de reden. | Er is een alternatieve energiebesparende maatregel genomen met een aantoonbaar minimaal gelijkwaardig of beter energiebesparend effect.